## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【德阳市罗江区中医医院食~
| 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 德阳市罗江区中医医院
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川中创智达工程管理咨询有限公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【德阳市罗江区中医~
|  | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目 | [7 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 德阳市罗江区中医医院 |  | 造价咨询人: | 四川中创智达工程管理咨询有限公司
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)【德阳市罗江区中医医院食堂~
总 说 明
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目
工程量清单说明 一、工程概况： 本工程为德阳市罗江区中医医院食堂改造。具体内容，详见招标工程量清单。 计划工期：详见招标文件。 施工现场及变化情况：投标人自行综合考虑。 自然地理条件：本工程位于德阳市罗江区中医医院食堂。 环境保护要求：满足当地政府及相关文件规定对安全文明施工的要求。 二、工程招标范围： 具体详见招标工程量清单。鉴于资金及业主实际建设需求，业主方有权对清单内容进行增减以及对实际施工数量进行调整。 三、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013) 及相关配套文件。 2、《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件。 3、四川省住房和城乡建设厅关于印发《<建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法>调整的通知》。 4、有关文件及解释。 5、人工费调整系数按川建价发[2024]44号文“四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复”执行； 6、安全文明施工费应业主要求按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）中规定的双倍费率计取。 7、销项增值税额按川建造价发【2019】181号文规定9%计算；销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%。 8、业主提供的设计图纸及现场实际情况。 9、有关的规范、标准、技术资料以及现行的相关政策文件； 10、施工现场实际情况、工程特点； 11、工程相关的施工和验收规范。 四、工程质量、材料、施工等的说明 1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范。 2、材料为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》。 3、采用国家、行业以及地方现行规范、标准和规程（设计图纸规范）。 五、其他说明的事项 1、本工程量清单作为招标文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。 2、本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范、工程量清单计价规范一起使用。 3、投标人报价应采用综合单价法，投标人在投标报价时应按工程量清单描述的项目特征并结合现场实际情况、相关规范进行报价。 4、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它有关项目的综合单价和合价中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中项目名称、项目特征相同（单位为“项”的除外）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 5、投标人在编制投标报价时，应全面熟悉业主提供的招标文件、合同文件、设计图纸等有关资料。本工程投标报价参照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》。定额人工费的计取不得高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定，若投标文件中发现定额人工费的计取高于2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的规定的，竣工结算时必须按相关规定修正定额人工费。 6、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险［即本工程的直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等］。 7、工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算，改变了计量单位,请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。 8、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的工作细目内容，其费用和利润应认为已包括在相关项目和其它有关项目的综合单价和合价中。 9、总价措施项目清单计价表中安全文明施工措施费（环境保护、文明施工费、安全施工费、临时设施费）投标报价时，投标单位按招标工程量清单中给定的金额报价，结算时按合同约定计算。本工程施工合同范围内措施项目费用除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）及模板费用按实计算外，其余均包干使用,结算不作调整。 10、总价措施项目清单中除“环境保护”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”以外的措施费用项目，招标人给出了一些通用措施项目，投标人可依据现场实际情况、企业自身情况及本次投标的施工组织设计自行增加措施项目，包干使用不做调整。投标人在投标报价中对投标施工组织设计涉及的措施项目未增加或招标人列出的措施项目未填报的，其费用视作已包含在其它报价中。投标人中标后因自身原因再次编制的施工组织设计可以增减措施内容，需经相关部门审查后方可实施，但不得因增加措施而调整措施费用。 11、本清单中给出《单价措施项目清单与计价表》中的措施项目为完成该招标工程所发生的部分选列，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况、精心组织施工等所有情况，自行在《单价措施项目清单与计价表》报价；招标人给出的措施项目,该措施项目报价应包括投标人为完成该招标工程所发生的所有措施费用。投标人未在《单价措施项目清单与计价表》中列项并报价的项目，将被视为其费用已经包括在《招标工程量清单》其他项目报价中；单价措施项目清单中,单位为“项”的清单项目，包干使用，结算时不作调整。 12、不含税材料价格，参照《四川省工程造价信息》2025年同期四川省德阳市罗江区材料价格及德阳市罗江区同期市场价格综合考虑，由投标人自主报价。投标报价的综合单价中，均应含完成该项工程所需的全部主材和辅助材料，及辅助工序和人工，无论项目特征中提到与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅助材料、辅助工序和人工，投标人应自行选择质量优良的产品报价，并考虑所有费用进入投标报价的综合单价中。在施工过程中发现采用不合格的产品或未完成辅助工序视为违约处理。 13、规费：投标报价时按招标工程量清单中给定的金额报价，结算时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及其他相关规定执行。 14、税金：销项增值税税率按川建造价发【2019】181号文规定9%计算；销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%。 15、附加税投标报价时按0.313%计取。结算时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）综合附加税税率 0.313%计取。 16、计日工投标人不报价，当发生零星工作用工时，人工单价按照2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件公布的标准结算。 17、该工程分部分项工程量清单及单价措施项目清单与计价表都要填报清单综合单价分析表。 18、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。 19、分部分项工程量清单中的项目特征只作重点描述，详细情况见技术说明、技术措施表及相关标准图集。投标人组价时应结合设计图纸、现场勘察实际情况，包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。工程量清单中的项目特征及名称与设计施工图、技术说明及相应标准图集、规范不一致的，以工程量清单中的项目特征描述为准。 20、需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，投标人在投标报价时应自行考虑该项费用，中标后不调整。 21、施工现场实际情况与交通运输情况：投标人综合考虑工地位置、道路、装卸限制及任何足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长的申请将不被批准。投标人应充分考虑施工现场周边道路等情况（已形成和未形成的），以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑，以便确定是否需要计取材料(设备)二次搬运费、施工排水及结合工程实施期间确定是否需计取冬雨季施工费并将有关费用考虑到相关报价中，对以上费用在工程实施过程中实际发生时不再另行签认。 22、所有进场材料，必须经现场监理、建设单位现场代表认可后，方可进入下一道施工 23、若投标人的《主要材料价格表》中的材料价格与《工程量清单综合单价分析表》中的相应材料价格不一致时，以低价为准并调整相应项目的综合单价。各单位工程中的相同材料的价格不一致时，以低价为准并调整相应项目的综合单价。 24、投标人所报综合单价中分析出来的定额人工费、材料消耗量、机械费、综合费，与按现行清单规范和计价定额规定计算分析出的定额人工费、材料消耗量、机械费、综合费比较，如投标人的报量低于按规定计取的量，结算时按投标人的报量执行；如投标人的报量高于按规定计取的量，则在清标或结算时高出部分的报量需按规定计取的量予以修正计算。特别提醒：如因按此规定修正引起结算综合单价的调减，施工单位必须执行，凡参与投标的单位视为已阅读、理解并同意此条款。 25、施工场地内扬尘治理及卫生要求按政府相关规定执行，费用自行考虑，包干使用不作调整。 26、风险范围及计算方法：详见招标文件及施工合同。 27、本清单中部分工程量为暂估工程量，结算时按实际发生的工程量结算。 28、部分工程量清单项目的项目特征描述不完整的，投标人投标报价时，需根据设计图纸、相关技术措施、相关施工规范、现场踏勘的情况，综合考虑报价。项目特征描述不完整，不能作为索赔的依据。 29、投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。 30、用电、配电及施工用水所需材料、设备、设施等所有费用，请投标单位综合考虑到报价中，后期不作任何调整。 31、中标人所属车辆在施工场地内行驶需符合业主有关部门的管理要求，进出施工场地的车辆管理费，综合考虑在投标报价中。 32、特别提醒投标人注意：工程所在地为医院内，业主可能会有领导视察、学术交流、学生见习等活动安排，投标人应在能保证安全的情况下予以配合。 33、在施工期间可能会发生与后勤等管理部门的配合工作及卫生清洁等，由此产生的相关费用综合考虑报价，不再另行签证。 34、工程完工后，招标人将自行对室内环境污染进行检测，不符合要求的，中标人应无偿进行整改，直至达到相关要求。 35、对于以下风险，投标人承诺在投标报价时已自行综合考虑，不论在投标文件或正式合同中是否明示列举出来，下列风险皆视为综合考虑并包含在投标报价之中，招标人不另行支付费用：受疫情影响及政府相关疫情防控政策（包括投标时已经出台或未来可能出台的有关疫情防控措施或价格指导等政策性文件）影响引起的工程费用和风险，包括但不限于：疫情期间施工现场疫情排查、消毒、工地封闭措施、人员防控措施、日常监测监控等因采取政府主管部门规定的疫情防控措施所产生的费用；疫情期间人工工资上涨、材料价格上涨及运输成本增加等风险；疫情期间额外增加的管理费用、卫生防疫及医疗费用等（包括医疗防护用具、生活物资及办公用品的购买、疑似感染人员的隔离和处置等）；因疫情出现暂停施工、停工等情况时的材料损失、自有或租赁机械设备损失以及工程照管、清理、修复费用及赶工费用等；因疫情发生工程损害导致的第三方人员及财产损失等。 36、本项目拆除工程工程量均为暂定工程量，结算时应提供相关资料办理结算。 37、金额（价格）均以人民币表示。 38、本说明未尽事项，以《计价规范》、《计价管理办法》、招标文件、施工合同以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 六、本工程招标控制价88896.32元（安全文明施工费：2585.89元，规费：2999.66元,暂列金：0.00元）。

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
拆除工程
1 | 011604001110 |  | 拆除原地面基层 | 1.拆除原地面基层 2.基层类型：综合 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 5.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 6.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 80.33
2 | 011605001001 |  | 拆除原有地面地砖 | 1.地砖拆除 2.基层类型：综合 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.拆除的地砖种类及规格：综合 5.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 6.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 7.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 80.33
3 | 011605002002 |  | 拆除原有地砖踢脚线 | 1.地砖踢脚线拆除 2.基层类型：综合 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.拆除的地砖种类及规格：综合 5.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 6.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 7.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 2.84
4 | 011601001007 |  | 拆除原有地台 | 1.拆除原有地台 2.砖砌体种类及尺寸：尺寸详设计 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑在投标报价中 5.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 6.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 7.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 2.28
5 | 011610002003 |  | 拆除原有塑钢玻璃推拉门 | 1.拆除原有塑钢玻璃推拉门 2.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.涉及金属型材等可回收资源需进行分类堆放并移交建设单位处理（拆除物或应建设单位要求，在校内指定位置堆放），该项费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 22.75
6 | 011610001004 |  | 拆除原有木门 | 1.拆除原有木门 2.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.涉及金属型材等可回收资源需进行分类堆放并移交建设单位处理（拆除物或应建设单位要求，在校内指定位置堆放），该项费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 3.96
7 | 011614004005 |  | 拆除原有木质门套 | 1.拆除原有木质门套 2.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.涉及金属型材等可回收资源需进行分类堆放并移交建设单位处理（拆除物或应建设单位要求，在校内指定位置堆放），该项费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 5.58
8 | 011603001006 |  | 拆除原有木质隔墙 | 1.拆除原有木质隔墙 2.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 3.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 4.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 5.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 8
9 | 011601001008 |  | 拆除底部窗砍墙 | 1.砖砌体拆除 2.砖砌体种类及尺寸：墙柱综合，尺寸详设计 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.表面的附着物种类：各类附着物拆除综合考虑在投标报价中 5.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 6.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 7.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 0.67
10 | 011608002009 |  | 拆除原有无机涂料及基层 | 1.铲除原始墙面腻子及乳胶漆 2.基层种类：石膏板、木板，塑料板，抹灰面等，综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 99.81
11 | 011605002010 |  | 拆除原有墙砖 | 1.拆除墙面原有墙砖 2.基层类型：综合 3.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 4.拆除的种类及规格：综合 5.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 6.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 7.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 8.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 46.91
12 | 011606002111 |  | 拆除原有彩钢板隔墙 | 1.拆除原有彩钢板隔墙 2.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.涉及金属型材等可回收资源需进行分类堆放并移交建设单位处理（拆除物或应建设单位要求，在校内指定位置堆放），该项费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 16.32
13 | 011607001011 |  | 拆除原有彩钢夹芯板屋面 | 1.拆除原有彩钢夹芯板屋面 2.拆除方式：投标人踏勘现场综合考虑 3.运距及弃场：场内运距堆放于建设单位指定地点，由投标人综合考虑，不再单独计取 4.场外运距及弃置场地：堆放场地、堆场费用、运输距离均由投标人综合考虑在综合单价中，在合同履行期间，承包人不因工程量、运输距离、运输方案、堆放场地等变化而对综合单价作任何调整，外弃场地必须满足当地相关行政主管部门的要求 5.保护性拆除：拆除过程中不能影响其他部分，如有损坏和污渍自行承担费用并恢复，由投标人踏勘现场后，综合考虑在报价中 6.涉及金属型材等可回收资源需进行分类堆放并移交建设单位处理（拆除物或应建设单位要求，在校内指定位置堆放），该项费用由投标人自行考虑在综合单价中 7.其他：满足设计及相关规范要求 | m2 | 29.6
分部小计
新做部分
14 | 010401004087 |  | 封堵原有门洞 | 1.页岩多孔砖砌块 2.砂浆强度等级：M5强度 3.墙体类型：综合考虑 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.44
15 | 010103001104 |  | 地面回填连砂石 | 1.材料种类及配比：连砂石 2.压实系数：符合设计施工图和现行国家施工规范要求 3.掺加剂品种：符合设计施工图和现行国家施工规范要求 4.填方来源、运距：投标人自行考虑 5.实际工程量以后期结算为准，投标人结合实际考虑报价，后期不因工程量变化调整综合单价 6.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 2.6
16 | 011207001112 |  | 50mm厚玻镁保温净化板 | 1.钢结构立柱、钢梁、50*50*3镀锌矩管 2.50mm厚玻镁保温净化板 3.墙体耐火极限：疏散走道两侧的隔墙不应小于1h，房间隔墙耐火极限不应小于0.5h 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 19.98
17 | 011102003012 |  | 800*800*10mm防滑地砖楼地面 | 1.界面剂一道 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.10厚1:3水泥砂浆保护层 4.20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 5.10mm厚800*800防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 6.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 72.67
18 | 011102003012 |  | 400*800*10mm防滑地砖楼地面 | 1.界面剂一道 2.30厚C20细石混凝土找平层 3.10厚1:3水泥砂浆保护层 4.20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 5.10mm厚400*800防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 6.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 22
19 | 010904002113 |  | 地面：1.5厚JS水泥基柔性防水涂料 | 1.防水膜品种：JS水泥基柔性防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，一道成活 3.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4.反边高度：详设计 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 22
20 | 010904001114 |  | 地面：1.2mm厚丙纶防水卷材 | 1.防水卷材品种：丙纶防水卷材 2.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚，一道成活 3.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4.反边高度：详设计 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 22
21 | 010903002115 |  | 墙面：1.5厚JS水泥基柔性防水涂料 | 1.防水膜品种：JS水泥基柔性防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，一道成活 3.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4.反边高度：详设计 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 41.44
22 | 010903001116 |  | 墙面：1.2mm厚丙纶防水卷材 | 1.防水卷材品种：丙纶防水卷材 2.涂膜厚度、遍数：1.2mm厚，一道成活 3.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4.反边高度：详设计 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 41.44
23 | 011102001120 |  | 20mm大理石过门石 | 1.30厚C20细石混凝土找平层 2.20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 3.20mm大理石，专用勾缝剂勾缝 4.打磨、抛光、打蜡、做结晶面 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 0.53
24 | 010802001086 |  | 断桥铝合金推拉门 | 1.门类型:断桥铝合金推拉门，5+20A+5中空玻璃 2.开启方式:综合 3.五金配件、紧固件、门锁、合页、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 18.75
25 | 010802001117 |  | 成品铝合金平开门 | 1.门类型:成品铝合金平开门 2.开启方式:综合 3.五金配件、紧固件、门锁、合页、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.89
26 | 010802002118 |  | 玻镁板金属门 | 1.门类型:玻镁板金属门 2.开启方式:综合 3.五金配件、紧固件、门锁、合页、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、油漆品种、刷漆遍数等辅材包括在综合单价中,门窗安装应满足其强度、热工、声学及安全性等技术要求 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 2.2
27 | 010807003119 |  | 塑钢百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：尺寸详设计 2.框、扇材质：塑钢百叶窗 3.五金配件：包括所有配件 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 5.52
28 | 011402002105 |  | 厨房窗户清洗除锈刷漆 | 1.食堂厨房原有窗除锈 2.涂刷调和漆两遍 3.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.2
29 | 011105006125 |  | 不锈钢踢脚线 | 1.1mm厚不锈钢踢脚线 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.53
30 | 011207001083 |  | 9mm木纹色碳晶板墙面 | 1.防腐木楔 2.12mm阻燃板基层 3.2440*1220*9mm厚碳晶板 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 31.94
31 | 011502001127 |  | 1mm不锈钢收口条 | 1.1mm不锈钢收口条 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 30.55
32 | 011201001126 |  | 无机涂料墙面抹灰 | 1.墙体类型:综合 2.108胶素水泥浆一道（内掺水重3%-5%的108胶） 3.10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆扫底打毛 4.6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 47.91
33 | 011207001128 |  | 石膏板墙面 | 1.L50*50镀锌角钢，竖向连接件，间距@600 2.15mm阻燃板基层 3.9mm耐火石膏板面层 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 2.16
34 | 011207001130 |  | 1mm不锈钢墙面 | 1.1mm不锈钢墙面 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.3
35 | 011502001129 |  | 1mm成品不锈钢槽线 | 1.1mm成品不锈钢槽线 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 3.6
36 | 010807001131 |  | 10mm钢化玻璃 | 1.10mm钢化玻璃 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 3.6
37 | 011406003084 |  | 墙面满刮腻子 | 1.满刮腻子三道找平（间隔24小时）打磨 2.基层类型：综合考虑 3.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 50.07
38 | 011406001085 |  | 无机涂料墙面 | 1.无机涂料墙面(一底两面) 2.基层类型：综合考虑 3.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 50.07
39 | 011302001013 |  | 600*600*10mm硅晶板吊顶 | 1.8mm镀锌全丝螺杆吊杆，双向中距900-1200mm 2.C38龙骨，吊顶主龙骨间距为900~1200㎜ 3.配套次龙骨选用烤漆T型龙骨，间距与板横向规格同，将次龙骨通过挂件吊吧吧挂在大龙骨上 4.采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定，固定间距200㎜ 5.600*600*10mm硅晶板安装，采用5*25沉头自攻螺钉固定 阳角护角条 6.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 56.53
40 | 011302001091 |  | 300*300*6mm铝扣板吊顶 | 1.8mm镀锌全丝螺杆吊杆，双向中距800-1200mm 2.主龙骨（承载龙骨C50X20)900≥中距≤1200 3.吊架龙骨（次龙骨）≤1200 4.采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定，固定间距200㎜ 5.300*300*6mm铝扣板 6.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 24.03
41 | 011204003088 |  | 400*800*10mm墙砖墙面 | 1.基层界面剂 2.加挂厚0.8*10*10孔钢丝网在抹灰，防止墙砖脱落 3.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.10mm厚1：2水泥砂浆结合层（加建筑胶粉适量混合） 5.400*800*10mm瓷砖面层涂刷瓷砖背胶（每平米不低于0.5kg)（贴砖前墙砖要充分侵湿） 6.专用勾缝剂勾缝 7.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 61.98
42 | 010401004089 |  | 售卖台砌砖 | 1.红砖砌块 2.砂浆强度等级：M5强度 3.墙体类型：综合考虑 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.54
43 | 011206001092 |  | 售卖台窗口大理石台面 | 1.L40*40镀锌角钢 2.12mm防潮阻燃板基层 3.20mm厚天然大理石台面 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 2.65
44 | 010901002011 |  | 彩钢夹芯板屋面 | 1.聚氯乙烯隔汽层 2.80厚保温岩棉板 3.1.5厚TPO自粘防水卷材 4.0.7厚外层浅灰色铝镁锰板 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 29.6
45 | 010401004089 |  | 外墙砌砖 | 1.红砖砌块 2.砂浆强度等级：M5强度 3.墙体类型：综合考虑 4.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.29
46 | 011204003132 |  | 外墙贴200*300瓷砖 | 1.界面剂一道 2.7厚1:2.5水泥砂浆找平压光 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料，两道成活，用量不应小于1.5kg/m³ 4.12厚1:3水泥砂浆保护层 5.10厚1:3水泥砂浆结合层 6.200*300瓷砖粘贴 7.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.44
分部小计
新做地沟
47 | 010101003096 |  | 挖沟槽土方 | 1.类别：各种类别的土方、垃圾、建渣等综合 2.挖土部位：基坑、沟槽等综合考虑 3.挖土深度：综合 4.开挖方式：人工、机械等综合 5.沟槽、基坑处的杂草、灌木、树兜、乔木等的挖出、场地内清运的费用包含在本综合单价中 6.修整边坡壁面、基底夯实及基础钎探等费用综合考虑到单价中，不再单独计算 7.人工捡底的工程量计算在本清单工程量中，综合单价执行本综合单价 8.场内运输方式、距离、堆置：投标单位自行考虑 9.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.59
48 | 010103002098 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方（包括但不限于：土方、建渣及土方中包含的乔木、灌木、草、树兜树根等）综合 2.运距：投标人自行考虑 3.土方外运堆场及运距补贴费用按国家相关规定包含在本综合单价中 4.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.59
49 | 010501001121 |  | 150厚C10混凝土 | 1.混凝土强度等级：C10商品砼 2.混凝土拌和料要求:满足设计及施工规范要求 3.砼外加剂、输送方式（各类泵送、非泵送或场内转运）等费用由投标人综合考虑在单价中，中标后不做调整 4.含土基层整平、夯压密实等基层处理工艺，其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m3 | 0.89
50 | 011101006122 |  | 20厚1：3水泥砂浆找平层 | 1.20厚1：3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 5.94
51 | 010904002123 |  | 3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 | 1.防水膜品种：高聚物改性沥青涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数：3.0mm厚 3.附加层、加强层、嵌密封膏等的工程量不再另行计算，由投标人综合考虑相关费用进入综合单价报价中 4.反边高度：详设计 5.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 5.94
52 | 010507003095 |  | 新做C25混凝土地沟 | 1.C25混凝土地沟 2.截面尺寸为300*300mm 3.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m | 6.6
53 | 011102003124 |  | 300*300*10厚地砖 | 1.6厚建筑胶水泥砂浆结合层 2.300*300*10厚地砖，水泥浆擦缝 3.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 5.94
54 | 010512008099 |  | 304不锈钢排水箅子 | 1.304不锈钢盖板 2.其他：未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求 | m2 | 1.98
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
55 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式：投标人综合考虑 2．搭设高度 :投标人综合考虑 3．脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合 4. 投标人应根据设计图、根据拟定的施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不做调整 | m2 | 202.88
分部小计
混凝土模板及支架（撑 ）
56 | 011702026 |  | 地沟模板安拆 | 1.支模高度：综合 2.模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘物及模内杂物、刷隔离剂等 4.施工工艺：无论采用普通模板还是清水模板，综合单价均不做调整 5.模板材质：无论采用组合钢模、木模、竹胶板、覆模板、覆模竹胶板、复合纤维板，本综合单价不做调整 6.其他：满足设计及验收规范要求 | m2 | 5.94
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2010.20
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 115.77
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 336.79
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 873.54
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 684.10
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2010.20

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【既有小区改造工程~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【既有小区改造工程(房~
暂列金额明细表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)-宣贯【既~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认
合计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【既有~
规费、税金项目计价表
工程名称：德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 2396.55
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 2396.55

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【既有~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【既有小区改造工程(房屋建筑加固、维修、外貌改造土建项目)】 |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
电气工程
1 | 030404017002 |  | 配电箱 AL Pe=30kW | 1.名称：配电箱 AL 2.型号：详设计 3.规格：Pe=30kW 4.安装方式：挂墙安装 5.其他:含配电箱箱体及安装，支架制作、安装，基础制作、安装，开孔，配线、盘柜防火、堵洞等 6.端子板校、接线、无端子外部接线、焊、压焊接线端子 7.接地装置制作、安装，含镀锌扁钢、浪涌保护器等 8.含箱内元器件、设备及所有附件，按设计图配置，成套安装 9.其他详设计及满足规范要求 | 台 | 1
2 | 0304120012395 |  | 300*300平板灯 6000K 24W | 1.名称：300*300平板灯 2.规格：6000K 24W 3.安装形式：顶面嵌入安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 套 | 9
3 | 0304120012396 |  | 600*600平板灯 6000K 48W | 1.名称：600*600平板灯 2.规格：6000K 48W 3.安装形式：顶面嵌入安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 套 | 9
4 | 030412004126 |  | 应急标志灯具-安全出口（自带蓄电池） 220V | 1.名称：应急标志灯具-安全出口（自带蓄电池） 2.灯具类型、型号规格：220V 3.安装方式：门框上方0.2m壁装 4.包含灯具、光源、电器等所有附件 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 套 | 1
5 | 030412004127 |  | 应急照明灯（自带蓄电池） 220V | 1.名称：安全出口标志灯 2.灯具类型、型号规格：LED A型 24V 1W小型 3.安装方式：门框上方0.2m壁装 4.包含灯具、光源、电器等所有附件 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 套 | 3
6 | 030412004128 |  | 应急照明灯（自带蓄电池）IP67 220V | 1.名称：应急照明灯（自带蓄电池） 2.灯具类型、型号规格：IP67 220V 3.安装方式：距地2.2m安装 4.包含灯具、光源、电器等所有附件 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 套 | 1
7 | 0304120062396 |  | 紫外线灯 220V | 1.名称：紫外线灯 2.灯具类型、型号规格：220V 3.安装方式：门框上方0.2m壁装 4.包含灯具、光源、电器等所有附件 5.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范、招标文件要求 | 套 | 2
8 | 030404035001 |  | 安全型暗装单相三孔插座（壁挂空调） 250V 16A | 1.名称：挂机空调插座 2.规格：3孔 250V 16A 3.安装方式：距地2.2m安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
9 | 030404035002 |  | 安全型暗装单相三孔插座（抽烟机） 250V 16A | 1.名称：抽烟机插座 2.规格：3孔 250V 16A 3.安装方式：距地2.2m安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
10 | 030404035003 |  | 安全型暗装单相三孔插座（电热水器） 250V 16A | 1.名称：电热水器插座 2.规格：3孔 250V 16A 3.安装方式：距地2.2m安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
11 | 030404035004 |  | 安全型暗装单相五孔插座 250V 10A | 1.名称：安全型暗装单相五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3m安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 13
12 | 030404035005 |  | 防水防潮安全型暗装单相五孔插座 250V 10A | 1.名称：防水防潮安全型暗装单相五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3m安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 6
13 | 030404034038 |  | 暗装单极开关（紫外线开关，上锁） 250V 16A | 1.名称：暗装单极开关（紫外线开关，上锁） 2.规格：250V 16A 3.安装方式：距地1.3米安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
14 | 030404034035 |  | 暗装单极开关 250V 10A | 1.名称：暗装单极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3米安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
15 | 030404034039 |  | 暗装双极开关 250V 10A | 1.名称：暗装双极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3米安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 3
16 | 030404034040 |  | 暗装三极开关 250V 10A | 1.名称：暗装三极开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3米安装 4.其他：满足设计、规范及招标技术要求 | 个 | 1
17 | 030411001001 |  | 电气配管 SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 91.68
18 | 030411001002 |  | 电气配管 SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 125.67
19 | 030411001117 |  | 电气配管 SC65 | 1.名称：电气配管 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.管道防腐：详设计 6.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 7.支架制作、安装；含管件、所有附件；接地（含跨接线），按规范要求刷漆及防火涂料 8.包含过接盒，过线盒白面板 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 20
20 | 030411004021 |  | 电气配线 WDZB1N-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZB1N-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.其他详设计及满足规范要求 | m | 62.59
21 | 030411004019 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.其他详设计及满足规范要求 | m | 219.57
22 | 030411004020 |  | 电气配线 WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：WDZ-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 6.其他详设计及满足规范要求 | m | 416.6
23 | 0304080012394 |  | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4x25+1x16mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4x25+1x16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 20
24 | 030411006052 |  | 钢制接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式;暗(明)装 | 个 | 53
分部小计
弱电工程
25 | 0305020014781 |  | 24U机柜 | 1.名称：24U机柜 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：详设计 5.包括接地、支架、底座制作安装、除锈、刷油、开孔等以及UPS电源、风扇、导轨、隔板等必须配件 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1
26 | 0305010123687 |  | 24口POE交换机 | 1.名称：POE交换机 2.参数：24口 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1
27 | 0305020103692 |  | 24口光纤配线架 | 1.名称：24口光纤配线架 2.含适配器、耦合器、法兰盘、标签、标识等 3.含光缆测试 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 1
28 | 0305070082147 |  | 枪式摄像机 | 1.名称：枪式摄像机 2.类别：详设计 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：满足相关规范及设计要求 | 台 | 2
29 | 030502005011 |  | 网络线 Cat.6 4UTP | 1.名称：网络线 2.规格：Cat.6 4UTP 3.线缆对数：综合 4.敷设方式：综合 5.包含水晶头制作、安装 6.按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度综合考虑在投标报价中 7.其他：满足设计及规范要求 | m | 3.4
30 | 030411001028 |  | 电气配管 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌紧定式套接钢管 3.规格：JDG20 4.配置形式：暗敷 5.接地要求：按设计及规范要求 6.刨沟槽及恢复处理,支吊架制作、安装 7.拉线盒、转线盒综合考虑 8.明配管按国家标准规范涂刷防火涂料 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 3.4
31 | 0305020074782 |  | 4芯光缆 | 1.名称：光缆 2.类别 ：详设计 3.规格：4芯 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 20
32 | 030502019015 |  | 双绞线缆链路测试 | 1.名称：双绞线缆链路测试 2.测试内容及要求：满足设计及相关规范要求 | 链路 | 0
分部小计
给排水工程
33 | 031001006003 |  | PPR管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR 4.压力等级：满足要求 5.型号、规格：DN15 6.连接方式：热熔连接 7.管道附件设置：包含管件等 8.特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 9.05
34 | 031001006004 |  | PPR管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR 4.压力等级：满足要求 5.型号、规格：DN20 6.连接方式：热熔连接 7.管道附件设置：包含管件等 8.特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 5.35
35 | 0310010064784 |  | PPR管 DN25 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR 4.压力等级：满足要求 5.型号、规格：DN25 6.连接方式：热熔连接 7.管道附件设置：包含管件等 8.特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 2.16
36 | 031001006001 |  | PPR热水管 DN15 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水（热水） 3.材质：PPR 4.压力等级：满足要求 5.型号、规格：DN15 6.连接方式：热熔连接 7.管道附件设置：包含管件等 8.特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 9.05
37 | 031001006002 |  | PPR热水管 DN20 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：给水（热水） 3.材质：PPR 4.压力等级：满足要求 5.型号、规格：DN20 6.连接方式：热熔连接 7.管道附件设置：包含管件等 8.特别说明：含压力试验、消毒冲洗等工作内容 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 5.35
38 | 031001006006 |  | 超静音HDPE单叶片内螺旋管 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：超静音HDPE单叶片内螺旋管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：承插粘接 6.各种管件、支架制作安装 7.孔洞预留及安装后的堵洞 8.通球、灌水试验按设计要求 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 10.64
39 | 031001006005 |  | 超静音HDPE单叶片内螺旋管 DN150 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：排水 3.材质：超静音HDPE单叶片内螺旋管 4.型号、规格：DN150 5.连接方式：承插粘接 6.各种管件、支架制作安装 7.孔洞预留及安装后的堵洞 8.通球、灌水试验按设计要求 9.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 12.38
40 | 0310030013115 |  | 截止阀 DN25 | 1.名称：截止阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：螺丝连接 5.安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 1
41 | 0310030013149 |  | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：全铜 3.型号、规格：DN25 4.连接方式 ：螺纹连接，含所有配件 5.安装部位：管井内及其它部位综合考虑 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 1
42 | 0310030133158 |  | 冷水表 DN25 | 1.名称：冷水表 2.型号、规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.含保温、刷油、防腐、标示标牌、压力试验等 5.含IC卡，查询终端 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 组 | 1
43 | 0310040143174 |  | 网框式地漏 DN150 | 1.名称：网框式地漏 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN150 4.其他：直通式地漏，满足规范及设计任务书 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 个 | 1
44 | 0310040044885 |  | 不锈钢洗菜盆（冷热水） | 1.材质 ：不锈钢 2.规格、类型 ：详设计 3.组装形式 ：洗菜盆 冷热水 4.附件：包含水龙头、下水栓.三角阀.高压管.排水管预留洞等的安装 5.其他：满足招标文件技术要求，符合设计及施工验收规范要求 | 组 | 2
45 | 0310070044886 |  | 电热水器 | 1.类型 2.型号、容量 3.安装方式 4.附件型号、规格 | 台 | 1
46 | 0312090032666 |  | 管道防结露 DN125mm以内 | 1.名称：管道防结露 2.型号、规格 :DN125mm以内 3.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.04
47 | 0312090032667 |  | 管道绝热 DN125mm以内 | 1.名称：管道防结露 2.型号、规格 :DN125mm以内 3.其它：满足设计及规范要求 | m3 | 0.03
48 | 010507006020 |  | 钢筋混凝土隔油池 GY-1SF | 1.名称：钢筋混凝土隔油池 GY-1SF 2.详设计：23S519 42-74 3.其他：满足设计及相关规范要求 | 座 | 1
分部小计
消防水工程
49 | 0309010104809 |  | 室内消火栓箱 单栓 | 1.安装部位及方式:综合考虑 2.型号、规格:单栓、DN65 3.箱体规格、材质、表面处理工艺及颜色综合考虑 4.箱内配置综合考虑 5.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 套 | 6
50 | 0309010134884 |  | 手提式干粉灭火器 MF/ABC5 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其它：满足设计、规范及招标文件要求 | 具 | 6
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
51 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
52 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
53 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
54 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
55 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
56 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
57 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
58 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
59 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
60 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
61 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
62 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
63 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
64 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
65 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
66 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
67 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
68 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
69 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~2
总价措施项目清单计价表
工程名称：德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 975.69
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 56.19
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 163.47
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 423.99
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 332.04
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 975.69

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)-宣贯【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认
合计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 603.11
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 603.11

## L.1 发包人提供主要材料和工程设备一览表(表-20)【安装~
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称： | 德阳市罗江区中医医院食堂改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注